Техническое задание

Арт. 10171

Наименование объекта закупки

Лупа карманная увеличительная КУ - (7х)

Цель закупки

Обеспечение доступности визуальной информации слабовидящим людям

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой оптический прибор, предназначенный для чтения, рукоделия, для увеличения и наблюдения мелких предметов, расположенных на конечном расстоянии. Легкий, эргономичный, умещающийся в кармане или сумке увеличитель поможет в дороге, в магазине или в аптеке. Ручка лупы изготовлена из пластика и удобно сидит в руке. Для более комфортного использования устройство имеет светодиодную подсветку. Вес изделия 0,06кг. |
| --- | --- |
| Требование к функционалу | Функционально устройство должно обеспечивать 7 ми кратное увеличение. |
| Требования к конструктивному исполнению | Конструктивно устройство состоит из корпуса, выполненного в форме ручки с оправой и линзы. Для обеспечения небольшого веса изделия, корпус должен быть выполнен из пластика. Цвет корпуса серебро. Материал линзы – оптическое стекло. Для обеспечения комфортных условий при увеличении объектов и информации диаметр линзы должен быть не менее 84мм. Для обеспечения подсветки по контуру оправы должно быть расположено не менее 6 светодиодов, работа которых должна осуществляться от батареек типа ААА, в количестве 2х штук. Для включения/выключения подсветки на лицевой стороне ручки должна быть расположен переключатель. Задняя часть ручки должна быть обустроена карманом для батареек. |
| Требования к геометрическим размерам | Геометрические размеры устройства должны соответствовать ВxШxГ: 176x72x30 мм |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Лупа карманная увеличительная КУ - (7х) – 1 шт

Паспорт изделия -1 шт

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия

---