# Техническое задание

Пандус модульный металлический

Наименование объекта закупки

арт. 52160-1 Пандус модульный металлический с продольным уклоном, 20х300х200 мм

арт. 52160-2 Наклонный модульный пандус для инвалидов колясочников, 20х700х200 мм

арт. 52160-3 Модуль наклонного пандуса для инвалидов, 20х900х200 мм

арт. 52160-4 Пандус металлический модульный с продольным уклоном для инвалидов и МГН, 20х1000х200 мм

арт. 52160-5 Модуль пандуса с продольным уклоном для инвалидов, 30х300х200 мм

арт. 52160-6 Пандус для колясок модульный с продольным уклоном, 30х700х200 мм

арт. 52160-7 Пандус наклонный модульный для инвалидов, 30х900х200 мм

арт. 52160-8 Пандус из стали модульный с продольным уклоном, 30х1000х200 мм

арт. 52160-9 Пандус модульный с горизонтальной площадкой, 30х700х150 мм

арт. 52160-10 Пандус модульный горизонтальный для МГН, 30х900х150 мм

арт. 52160-11 Пандус модульный горизонтальный для маломобильных групп населения, 30х1000х150 мм

Цель закупки

Для оборудования объектов в целях доступности зданий и территорий для МГН в соответствии с СП 59.13330.2020.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки Пандус модульный металлический | Пандусы модульные с продольным уклоном (наклонные) и горизонтальные пандусы (плоские) предназначены для преодоления маломобильными гражданами дверных порогов и небольших перепадов высот, кабелей, шлангов, выступов, углублений и иных препятствий. Пандусы предназначены для использования как в помещении, так и на улице. Пандусы имеют достаточно небольшой вес, что делает их мобильными и позволяет переносить и перевозить в зависимости от потребности. Сделаны из стали Ст08пс, обладающей высокими показателями прочности и твёрдости, выдерживающей большие механические нагрузки. Для обеспечения большей жесткости конструкции, пандусы с уклоном, с двух сторон под наклонной поверхностью оборудованы ребрами жесткости. Также пандусы с наклонной поверхностью оборудованы противоскользящей лентой, для обеспечения безопасных условий при эксплуатации. Пандус изготовлен по ГОСТ Р 70714-2023. Основной особенностью данных моделей пандуса, является модульность. Вы можете собрать пандус из одного, двух, трех и большего числа модулей согласно вашим потребностям, а также можете использовать только модуль с продольным уклоном, или использовать два наклонных модуля и один горизонтальный, взять два наклонных и несколько плоских модулей и т.д. |
| --- | --- |
| Требования к используемым материалам | Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик модульные пандусы должны быть выполнены из листовой стали марки не ниже Ст08пс, толщиной не менее 1,5 мм и окрашены порошково-полимерным способом, толщиной красящего слоя не менее 250 мкм, для обеспечения антикоррозийных условий. Цвет серый (RAL 7004). Для обеспечения противоскользящих свойств, поверхность пандусов с продольным уклоном должна быть оборудована абразивной ПВХ лентой. |
| Требование к конструктивному исполнению пандуса модульного с продольным уклоном | Изделие представляет собой пандус с наклонной поверхностью, выполненный из листовой стали марки не ниже Ст08пс, толщиной не менее 1, 5 мм. Для обеспечения большей жесткости конструкции, пандус с торцевых сторон оборудован ребрами жесткости, выполненными из листовой стали марки не ниже Ст08пс, толщиной не менее 1, 5 мм. Для возможности сборки модулей пандуса посредством болтового соединения, а также возможности (при необходимости) крепления пандуса к поверхности, изделие должно иметь отверстия, количество которых зависит от ширины пандуса. Для обеспечения противоскользящий свойств, наклонная поверхность пандуса должна быть оборудована двумя продольно расположенными лентами: абразивной лентой желтого цвета, шириной не менее 100 мм и абразивной лентой черного цвета, шириной не менее 50 мм. |
| Требование к конструктивному исполнению пандуса модульного горизонтального | Изделие представляет собой пандус с плоской поверхностью, П-образной формы, выполненный из листовой стали марки не ниже Ст08пс, толщиной не менее 1, 5 мм. Для возможности сборки модулей пандуса посредством болтового соединения, в лицевой и задней части каждого модуля должно быть выполнено по 3 отверстия. |
| Требования к габаритным размерам | Для обеспечения комфортных условий при эксплуатации, а также возможности сборки пандуса из нескольких модулей, размеры изделий в соответствии с артикулами должны быть: Артикул; (ВхШхГ). 52160-1; 20х300х200. 52160-2; 20х700х200. 52160-3; 20х900х200. 52160-4; 20х1000х200. 52160-5; 30х300х200. 52160-6; 30х700х200. 52160-7; 30х900х200. 52160-8; 30х1000х200. 52160-9; 30х700х150. 52160-10; 30х900х150. 52160-11; 30х1000х150. Допустимые отклонения по размерам: пандуса не более 10 мм. Расхождение от прямолинейности элементов не более 1 мм. |
| Требования к полировке поверхности и сварных швов | Для обеспечения эстетического вида все сварные швы зачищены и отполированы. |
| Требования к монтажу изделия | Сборка модулей пандусов между собой осуществляется посредством болтового соединения. Крепежные элементы входят в комплект изделий. Модули пандуса и пандус, собранный из нескольких модулей, могут как устанавливаться на поверхности, так и при необходимости крепится к поверхности посредством присверливания через специальные отверстия. |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Все изделия в соответствии с артикулом приобретаются отдельно

Паспорт изделия

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---