Техническое задание

Арт. 10014-1P

Наименование объекта закупки

Крепление для пиктограмм, M1

Цель закупки

Размещение тактильной информации в доступной зоне для всех категорий МГН.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Крепление для пиктограмм предназначено для размещения информации на стойке D25 мм. Крепление представляет собой двухлапковую металлическую скобу, прикреплённую к площадке из ПВХ размером 150х150 мм при помощи двух болтов М5. На одной стойке, которая приобретается отдельно, возможно установить сразу до трёх креплений. |
| --- | --- |
| Требования к материалам | С целью обеспечения антивандальных свойств, высоких эксплуатационных характеристик крепление должно быть изготовлено из прочного ПВХ, толщиной не менее 10 мм. |
| Требования к геометрическим размерам | С целью обеспечения доступного размещения пиктограмм, высота и ширина площадки должна быть не менее 150 мм. Глубина изделия с учётом скобы должна составлять не более 40 мм. |
| Требования к монтажу | Монтаж изделия осуществляется фиксацией на задней части площадки из ПВХ скобы и двух болтов к стойке. |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Крепление для пиктограмм, M1 – 1 шт

Паспорт изделия – 1 шт

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---