Уважаемые клиенты. Во избежание поставки некачественной светодиодной продукции, перед размещением заявки на изготовление или поставку ,требуйте у поставщика данное ПОДПИСАННОЕ руководством компании приложении к договору. 

Приложение к договору №1

Техническое задание

На поставку лестничного гусеничного подъемника Барс УГП-130
Назначение:
Мобильный гусеничный подъемник Барс УГП-130 разработан для преодоления лестничных маршей инвалидами в кресле-коляске с помощью сопровождающего. Самостоятельное использование невозможно. Надежная, высокотехнологичная конструкция обеспечивает автономное, безопасное и комфортное перемещение кресла-коляски по лестничному маршу как внутри, так и снаружи здания.

Отличительной особенностью данного подъемника является легкая сварная рама и привод, закрытый пластиковым кожухом, придающий подъемнику элегантный вид, а также дополнительная электроуправляемая 2-х колесная система, обеспечивающая легкость в обращении и исключительную маневренность. Для комфортного передвижения в системе управления применен контролер, обеспечивающий плавный запуск и остановку.
Особенности конструкции:

Разворот и перекатывание подъемника без усилий
Элегантный внешний вид

Электронная система управления скоростью

Особая нескользящая резиновая гусеничная лента

Автоматически складывающаяся в движении система помощи при повороте

Подходит к большинству кресел-колясок

Разборная конструкция обеспечивает компактное складывание и удобную транспортировку

Используется на всех типах лестниц
Безопасность:

Самоблокирующая приводная система;

Электромагнитный тормоз;

Ключ выключатель питания;

Механическая и электрическая блокировка включения при незакрепленной стойке управления;

Кнопка СТОП;

Раздельные кнопки управления движением;

Цветной индикатор зарядки АКБ;

Оптический гравитационный сигнализатор наклона лестничного марша.

Технические характеристки:

· Направление движения: вперёд / назад

· Скорость (подъем/спуск): 3-8 м/мин

· Вместимость:
1 человек

· Грузоподъемность: до 160 кг

· Количество преодолеваемых ступеней без подзаряда: до 800 (40 этажей)

· Запас хода при срабатывании индикатора разряда батарей:
до 50 ступеней (2-3 этажа)

· Угол наклона ступеней: до 35 О

· Высота ступеней: 100-180 мм

· Радиус закругления профиля ступеней: 0-20мм.

· Мин. размер лестничной площадки для разворота на 90°/180°: 965х965 мм / 965х1700 мм

· Температурный диапазон эксплуатации: от – 10°С до + 45°С
· Уровень влажности: до 90%

· Габариты (высота, ширина, глубина):
· Подъемный агрегат (ВхШхГ): 275х425х950 мм

· Рулевая колонка (ВхШхГ): 1030х360х475 мм

· Общий габаритный размер (ВхШхГ): 990х645х1295 мм
· Вес: 47 кг

· Подъемный агрегат (вес): 37,8 кг

· Рулевая колонка со съемной опорой (вес): 8,3 кг

· Двигатель постоянного тока: 300 Вт

· Потребление: 19,5 А

· Напряжение: 24 В

· Зарядное устройство: 220 В (переменный ток)

· Аккумуляторная батарея: 2 шт., 12 В, 12 А·ч, SLA, необслуживаемая

· Время полного заряда батарей: 8 часов

· Предохранитель внешний/внутренний: 40 A / 5 А

Комплектация оборудования: 

Лестничный гусеничный подъемник Барс УГП-130 -1 шт

Блок питания 220-12 Вольт  - 1 шт

Паспорт изделия -1 шт
Гарантирую поставку и производство изделий строго в соответствии с с вышеуказанными техническими параметрами.

Генеральный директор ООО «Вертикаль»                             А.И.Черепнов

