Техническое задание

Арт. 10695-180x500

Наименование объекта закупки

Прижим для монтажа тактильной плитки 180х500 мм

Цель закупки

Для монтажа тактильной плитки

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой утяжелитель (прижим), предназначенный для монтажа тактильной плитки 180х500 мм, с тактильными рифами, выполненными в виде продольных полос в количестве трёх штук. После монтажа тактильной плитки посредством приклеивания, рекомендуется оставить прижим поверх плитки на сутки. Прижим обеспечивает комфортный монтаж и гарантирует плотное прилегание и равномерное распределение клея по всей площади плитки. |
| --- | --- |
| Требования к материалам | Для обеспечения достаточного утяжеления, изделие должно быть выполнено из пластика толщиной не менее 5 мм. |
| Требования к конструкции изделия | С целью соответствия конструкции тактильной плитки: прижим должен быть выполнен размером не менее 180х500 мм, с отверстиями для полос не менее 36 по ширине и не менее 490 мм в глубину, расстояние между отверстиями для полос должно быть не менее 25 мм. Количество полос 3 штуки. |
| Требования к геометрическим размерам | Изделие должно быть выполнено промышленным способом, размерами в горизонтальной плоскости (ВхШхГ): 5х180х500 мм. |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Прижим для монтажа тактильной плитки 180х500 мм – в соответствии с заказанным количеством

Паспорт на изделие – 1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---