Техническое задание

Арт. 50078-11Ст3

Наименование объекта закупки

Площадка для съезда/заезда инвалидной коляски из стали с порошковой покраской

Цель закупки

Оборудование пандуса «Конструктор» с целью обеспечения свободного заезда и съезда инвалидной коляски

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой площадку, выполненную из стали с порошковой покраской, что обеспечивает продолжительный срок эксплуатации. Наличие площадки обеспечивает плавный переход и свободный проезд инвалидной коляски. |
| --- | --- |
| Требования к марке стали | С целью обеспечения высоких эксплуатационных характеристик, изделие должно быть изготовлено из стали маркой не ниже Ст3 и окрашено порошково-полимерной краской с толщиной слоя не менее 250 мкм, с целью обеспечения антикоррозионных условий. Цвет желтый (RAL 1021). |
| Требование к конструкции | Для обеспечения конструкционной прочности площадка должна быть изготовлена из листовой конструкционной стали с порошковой покраской толщиной не менее 3мм. |
| Требования к размерам | С целью обеспечения надёжного крепления глубина площадки должна быть не менее 100 мм. Для обеспечения свободного проезда человека в инвалидном кресле ширина изделия должна быть не мене 850 мм, высота не более 45 мм. |
| Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения | не установлены |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Площадка для съезда/заезда инвалидной коляски из стали с порошковой покраской - 1шт.

Паспорт изделия - 1шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---