Техническое задание

Арт. 50078-11-AISI

Наименование объекта закупки

Площадка для съезда/заезда инвалидной коляски из нержавеющей стали

Цель закупки

Оборудование пандуса «Конструктор» с целью обеспечения свободного заезда и съезда инвалидной коляски

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой площадку, выполненную из нержавеющей стали, что обеспечивает продолжительный срок эксплуатации. Наличие площадки обеспечивает плавный переход и свободный проезд инвалидной коляски. |
| --- | --- |
| Требования к марке стали | С целью обеспечения высоких эксплуатационных характеристик, изделие должно быть изготовлено из стали не ниже AISI 304 (08Х18Н10). |
| Требование к конструкции | Для обеспечения конструкционной прочности площадка должна быть изготовлена из листовой нержавеющей стали толщиной не менее 3мм. |
| Требования к размерам | С целью обеспечения надёжного крепления глубина площадки должна быть не менее 100 мм. Для обеспечения свободного проезда человека в инвалидном кресле ширина изделия должна быть не мене 865 мм, высота не более 45 мм. |
| Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения | не установлены |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Площадка для съезда/заезда инвалидной коляски из нержавеющей стали – 1 шт.

Паспорт изделия - 1шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---