Техническое задание

Поручни-отбойники Горизонт 10266
Наименование объекта закупки

- Поручень-отбойник с AL усилителем и контрастной маркировкой ГОРИЗОНТ H140 – 
Арт. 50072-2;
- Кронштейн поручня Н140- Арт. 50072-2-1;
- Угол внешний Н140 – Арт. 50072-2-4;
- Окончание поручня (универсальное) Н140 – Арт. 50072-2-2.
Цель закупки 

Оборудование объектов, с целью обеспечения доступности для маломобильных групп населения с нарушениями опорно-двигательного аппарата и органов зрения.
Технические характеристики

	Описание объекта закупки

Поручень-отбойник 

	Изделие представляет собой поручень металлический с пластиковой накладкой, предназначенный для крепления на вертикальную поверхность, с целью обеспечения доступного и безопасного передвижения внутри помещения людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, а также слабовидящих и тотально слепых посетителей. Каркас поручня выполнен из высокопрочного алюминиевого сплава, покрытие-полимерный пластик. 
В зависимости от партии, с учетом усадки полимера, высота литьевых изделий может составлять от 135 до 140 мм.

	Описание объекта закупки Кронштейн поручня 
	Изделие представляет собой кронштейн, выполненный из ПВХ, служащий для крепления поручней-отбойников к стене.

	Описание объекта закупки Угол внешний 
	Изделие представляет собой угол 90 градусов, изготовленный из ПВХ, служащий для стыковки поручней под углом 90 градусов.

	Описание объекта закупки Окончание поручня (универсальное)
	Изделие представляет собой окончание для опорного поручня, служащее для информирования людей о завершении поручня. Устанавливается в конце левого и правого опорного поручня. 

	Требования к материалам поручня
	С целью обеспечения высоких прочностных характеристик, каркас поручня должен быть выполнен из алюминиевого сплава АД31-Т6.

С целью обеспечения прочностных характеристик, покрытие и комплектующие изделия должны быть выполнены из ПВХ, твёрдостью не менее 86 единиц по Шору по таблице D, не допускается использование более мягких материалов, так как это значительно снизит качество товара.
В зависимости от партии, с учетом усадки полимера, высота литьевых изделий может составлять от 135 до 140 мм.

	Требования к материалам кронштейна
	С целью обеспечения прочностных характеристик, кронштейн должен быть выполнен из ПВХ, твёрдостью не менее 86 единиц по Шору по таблице D, не допускается использование более мягких материалов, так как это значительно снизит качество товара.

	Требования к материалам угла внешнего
	С целью обеспечения прочностных характеристик, угол должен быть выполнен из ПВХ, твёрдостью не менее 86 единиц по Шору по таблице D, не допускается использование более мягких материалов, так как это значительно снизит качество товара.

	Требования к материалам окончания универсального
	С целью обеспечения прочностных характеристик, окончание универсальное должно быть выполнено из ПВХ, твёрдостью не менее 86 единиц по Шору по таблице D, не допускается использование более мягких материалов, так как это значительно снизит качество товара.

	Требование к конструкции поручня 
	С целью обеспечения высоких эксплуатационных свойств поручень должен быть выполнен на основе алюминиевого каркаса толщиной не менее 1,8 мм и пластикового покрытия толщиной не менее 2 мм. С целью обеспечения безопасности поручни должны быть изготовлены промышленным способом, иметь скруглённые края и травмобезопасные окончания.

	Требование к конструкции кронштейна
	Кронштейн должен быть выполнен с проточкой с учётом конструкции поручня.                                                                      Для придания жёсткости, внутри кронштейна должны быть рёбра жёсткости.

	Требования к конструкции угла внешнего
	Угол внешний должен иметь конструкцию, предполагающую двухстороннее соединение с поручнем, с внутренним радиусом скругления не менее 44,5 мм и внешним радиусом не менее 80,5 мм.



	Требования к конструкции окончания универсального
	Универсальное окончание поручня должен иметь конструкцию, предполагающую присоединение к левому и правому поручню.

	Требования к геометрическим размерам поручня
	С целью обеспечения доступных и комфортных условий при эксплуатации, габаритные размеры поручня должны быть не менее 138 мм по ширине, глубина поручня с учётом кронштейна крепления не менее 70 мм, глубина без учёта кронштейна не менее 35 мм.
В зависимости от партии, с учетом усадки полимера, высота литьевых изделий может составлять от 135 до 140 мм.

	Требования к геометрическим размерам кронштейна
	Для обеспечения небольших габаритов, размеры кронштейна не должны превышать в длину 86 мм, в ширину 61 мм и в высоту 50 мм. Радиус отверстия под саморез должен быть не менее 6 мм.
Толщина стенки рёбер жесткости не менее 2 мм.

	Требования к геометрическим размерам внешнего угла
	Для обеспечения такой же высоты, как и у поручня с учётом ПВХ накладки, высота внешнего угла должна быть не менее 138 мм, а ширина не менее 35 мм.

	Требования к геометрическим размерам универсального окончания
	Окончание поручня должно быть изготовлено с учетом конструкции поручня, соответственно его высота должна быть не менее 138 мм, а ширина не менее 35 мм.

	Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям
	Крепление поручней осуществляется по средствам кронштейнов, выполненных из полимерного пластика в количестве не менее двух штук на 1 м.п.

	Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения
	С целью информационного обеспечения людей с нарушением органов зрения, с тыльной стороны поручня (со стороны стены) должна быть нанесена тактильная маркировка шрифтом по системе Брайля, каждого дверного проёма, с описанием назначения кабинетов.

	Требования к цветовому исполнению
	В связи соответствия визуального облика изделия существующему корпоративному стилю заказчика поручни должны быть изготовлены в двухцветном исполнении, с контрастной вставкой синего цвета по центру поручня, на протяжении всей длины изделия, ширина которой должна быть не менее 50 мм.
В целях достижения повышения эксплуатационного периода, декоративная вставка должна быть единым целым с общей конструкцией поручня и иметь окраску на глубину не менее 
1 мм.

	Требования к товарам/услугам/работам
	Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП.

	Требования к исполнителю
	Не установлены.

	Требования к результатам
	Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. 




Комплектация

- Поручень-отбойник с AL усилителем и контрастной маркировкой ГОРИЗОНТ H140 – 1 шт.;
- Паспорт на изделие – 1 шт.;
Комплектующие изделия для установки поручня приобретаются отдельно.
Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия
---
