Техническое задание

Арт. 50129-1-300x400
Наименование объекта закупки

Система модульной таблички "VERTICAL", информационная, односекционная, AL, M8

Цель закупки  

Для информационного обеспечения посетителей, включая слепых и слабовидящих посетителей в рамках программы «Доступная Среда».
Технические характеристики

	Описание объекта закупки


	Изделие представляет собой информационный указатель, с возможностью самостоятельной замены информации пользователем, в случае необходимости. Для обеспечения соответствия эстетичных качеств, а также высоких эксплуатационных характеристик, изделие должно быть изготовлено на основе ПВХ пластика толщиной не менее 3 мм, предназначенным для размещения тактильной информации, с алюминиевыми направляющими.
Модульные тактильные системы изготавливаются в полном соответствии с требованиями ГОСТ Р 51671 и принципами универсального дизайна.               

	Требование к функционалу
	Функционально система модульной таблички должна:

- иметь возможность самостоятельной замены информационной таблички;

- иметь возможность объединения нескольких систем для создания информационных досок.

	Требование к материалам
	С целью обеспечения соответствия эстетических качеств, а также высоких эксплуатационных характеристик:    
- основание должно быть выполнено из вспененного листового поливинилхлорида;
- металлические направляющие должны быть выполнены из алюминиевого сплава марки не ниже AL6100 с анодированным покрытием;
- торцевые заглушки должны быть выполнены из ударопрочного белого полистирола;

- сменная вставка должна быть выполнена из прозрачного термопластика.

	Требование к конструкции 
	Изделие представляет собой односекционную сборно-разборную конструкцию, состоящую из: ПВХ основания-вставки, металлических направляющих и пластиковых заглушек, обеспечивающих сборку всех элементов. Конструкция изделия должна обеспечивать возможность самостоятельной замены информационного поля.
 Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик основание-вставка должно быть выполнено на основе ПВХ пластика, толщиной не менее 3 мм, габаритными размерами не менее: 300 мм по высоте и 400 мм по ширине.                                                                                                                                                                  Для обеспечения высоких прочностных характеристик металлические направляющие изделия должен быть выполнены из алюминиевого профиля 26х12 мм, длиной не менее 400 мм, в количестве 2-х штук. 
Торцевые заглушки должны быть выполнены из полистирола, толщиной не менее 4 мм, в количестве 2-х штук. Форма заглушек должна иметь цельнолитую конструкцию, обеспечивающую сборку всех элементов системы.

Для обеспечения надежной фиксации, на каждой заглушке должно быть не менее 4-х отверстий под саморезы 3х12, выполненных из нержавейки.                                                                                                                         

Система модульной таблички должна быть изготовлена промышленным способом и иметь травмобезопасные окончания.       

С целю повышения эстетических показателей конструкция изделия должна обеспечивать возможность скрытого крепления.                                                                                                  

	Требования к геометрическим размерам
	С целью обеспечения необходимых размеров тактильных указателей с учетом зоны тактильного восприятия размер должен быть не менее (ВxШxГ): 321x408x12 мм.
С целью обеспечения достаточного пространства для размещения информации размер видимой части информационного поля быть не менее (ВxШ): 295x400 мм.

	Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения
	Заявлены в техническом задании на тактильный указатель.

	Требования к качеству тактильной поверхности
	Заявлены в техническом задании на тактильный указатель.

	Требования к элементам, обеспечивающим крепления изделия к поверхности
	Крепление изделия к вертикальной поверхности должно осуществляться по средством саморезов. 

	Требования к товарам/услугам/работам
	Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП

	Требования к исполнителю
	Не установлены.

	Требования к результатам
	Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. 


Комплектация
Система модульной таблички "VERTICAL", информационная, односекционная, AL, M8 – 1 шт.;
Паспорт изделия – 1 шт.
Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2-х лет

Особые условия

–
2

