Техническое задание

Арт. 12715-IND
Наименование объекта закупки

Зеркало по индивидуальным параметрам
 Цель закупки 
Оснащение общественных или специализированных помещений с целью обеспечения длительного срока службы и соответствия требованиям безопасности.
Технические характеристики

	Описание объекта закупки
	Изделие представляет собой одноэлементную пластину без обрамления, с обработанными кромками. Изготавливается по индивидуальным размерам, в соответствии с требованиями и пожеланиями заказчика.

	Требования к маркам используемых материалов
	Для обеспечения высокой прочности и антикоррозионных свойств каркас изделия должен быть выполнен из нержавеющей листовой стали, марки не ниже AISI 304.

	Требования к конструкции
	С целью обеспечения высокой прочности конструктивно изделие должно быть изготовлено из металлического каркаса, выполненного из листовой стали, марки не ниже AISI304, толщиной не менее 1,2 мм. Отделка поверхности выполнена с применением высококачественного полированного зеркального покрытия. Материал должен быть устойчив к коррозии, механическим повреждениям, а также воздействию влаги.
С целью обеспечения безопасности изделие должно иметь скруглённые углы, видимые и ощутимые стыки на поверхности изделия должны отсутствовать.

	Требования к геометрическим размерам
	С целью обеспечения комфортабельных условий при эксплуатации, размеры зеркала изготавливаются в соответствии с требованиями и пожеланиями заказчика и должны быть не менее 200 мм по ширине и высоте и не более 1100 мм по ширине и 2300 мм по высоте.
Допустимые отклонения от размеров 10 мм.

	Требования к полировке каркаса и сварных швов
	Для обеспечения простоты санитарной обработки поверхность отполирована промышленным способом. Поверхность не имеет линейных или круговых следов от абразивного инструмента. 

	Требования к исполнителю
	Не установлены.

	Требования к результатам
	Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. 


Комплектация
Зеркало по индивидуальным параметрам – 1 шт.;
Паспорт изделия – 1 шт.
Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---
2

