Техническое задание

Наименование объекта закупки

Арт. 51959-5-Y Модуль заезда для грязезащитного противоскользящего покрытия «ТифлоПол-15», тип «4-А», 300х50х15 мм, цвет жёлтый

Арт. 51959-5-B Модуль заезда для грязезащитного покрытия «ТифлоПол-15», тип «4-А», 300 х 50 х 15 мм, цвет чёрный

Арт. 51959-5-G Модуль заезда для покрытия «ТифлоПол-15», тип «4-А», 300х50х15 мм, цвет серый

Цель закупки

Обеспечение противоскользящих условий для всех категорий маломобильных групп населения.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой элемент для модульного напольного покрытия из ПВХ, выполненный в форме прямоугольника с наклонной поверхностью, обеспечивающей плавный заезд/съезд. Для обеспечения грязезащитных свойств, лицевая часть изделия имеет пупырчатую поверхность и отверстия квадратной формы для сбора грязи. Крепление заезда к модульному покрытию осуществляется специальными креплениями (защелка «шип-паз»). Данное свойство позволяет комбинировать модули различных типов и цветов для создания грязезащитного коврика любой площади и узора, что существенно упрощает установку, а также удешевляет ремонт напольного покрытия. Перед устройством этого напольного покрытия не требуется специальная подготовка поверхности пола. Конструкция «ТифлоПол-15»—модульная, поэтому, комбинируя модули одного или различных типов и цветов, можно составить грязезащитный коврик любой площади и даже узора. Модульное грязезащитное покрытие может использоваться на входной группе, в офисных или торговых центрах, спорткомплексах, в дошкольных и школьных учреждениях и в других местах с интенсивным трафиком. |
| --- | --- |
| Требования к материалам | Для обеспечения высокой прочности изделия, модуль заезда должно быть выполнено из высококачественного ПВХ, для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик на истираемость окраска изделия должна быть выполнена в общей массе материала. Данное покрытие устойчиво к любым видам нагрузок, является износостойким и не требует специального ухода. Цвет покрытия в соответствии с артикулом: желтый/черный/серый. |
| Требования к конструкции изделия | Конструктивно изделие должно быть выполнено в форме прямоугольника с наклонной поверхностью, обеспечивающей плавный заезд/съезд, размером (ГхШ): 50х300 мм, высотой от поверхности 15 мм, со специальным креплением (защелка «шип-паз»), обеспечивающим легкое соединение покрытия между собой. Такое крепление позволяет монтировать покрытие в помещениях любой площади и конфигурации, а также демонтировать покрытие в случае его ненадобности без затраты дополнительных материалов и инструментов. Для обеспечения грязезащитных свойств, лицевая часть изделия имеет пупырчатую поверхность и отверстия квадратной формы для сбора грязи. Края (основания) должны иметь пазы и выступы, которые обеспечивают плотную стыковку элементов модульного покрытия между собой. Углы выступающих частей должны иметь закругления с радиусом не менее 1,5 мм. |
| Требования к геометрическим размерам | С целью обеспечения плавного заезда/съезда, а также соответствия конструкции модульного покрытия «ТифлоПол-15» размеры изделия должны быть не менее (ВхШхГ): 15х300х50мм. |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Арт. 51959-5-Y Модуль заезда для грязезащитного противоскользящего покрытия «ТифлоПол-15», тип «4-А», 300х50х15 мм, цвет жёлтый - в соответствии с заказанным количеством

Арт. 51959-5-B Модуль заезда для грязезащитного покрытия «ТифлоПол-15», тип «4-А», 300 х 50 х 15 мм, цвет чёрный- в соответствии с заказанным количеством

Арт. 51959-5-G Модуль заезда для покрытия «ТифлоПол-15», тип «4-А», 300х50х15 мм, цвет серый- в соответствии с заказанным количеством

Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия --