Техническое задание

Арт. 50527-11-1
Наименование объекта закупки
Заезд на площадку модульного пандуса, нижний, нержавеющая сталь AISI 304, 60x960х404 мм

Цель закупки 
Оборудование объектов в целях доступности зданий и территорий.
Модульный пандус-конструктор — обеспечение безбарьерной среды для маломобильных групп населения (МГН) в условиях, где строительство стационарного пандуса невозможно, нецелесообразно или требуется временное решение.

Технические характеристики
	Описание объекта закупки
	Изделие представляет собой металлический заезд (аппарель), выполненный из листовой нержавеющей стали. Конструкция цельносгибная (без сварных швов), обеспечивает плавный перепад высот при въезде на площадку модульного пандуса. Поверхность — зеркальная (BA/PE), устойчивая к коррозии и атмосферным воздействиям. Изделие поставляется в собранном виде.

	Требования к марке стали
	Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик и антивандальных свойств изделие должно быть выполнено из нержавеющей стали марки не ниже AISI 304, толщиной не менее 3,0 мм, поверхность BA/PE зеркало (полированная с защитной плёнкой).

	Требование к конструкции
	Заезд изготавливается методом лазерной резки и последующей гибки на листогибочном станке с ЧПУ. Сварные соединения отсутствуют (цельногнутая деталь). Конструкция включает площадку для наезда и отбортовки для жёсткости. Все кромки должны быть зачищены от грата и острых заусенцев.

	Требования к геометрическим размерам
	Габаритный размер изделия должен составлять:
– высота: не менее 60 мм;
- ширина: не менее 960 мм;
- глубина: не менее 404 мм.

	Требования к обработке поверхности
	Поверхность — зеркальная (BA/PE), не имеет линейных или круговых следов от абразивного инструмента, легко поддаётся санитарной обработке. 

	Требования к элементам крепления
	Изделие монтируется на подготовленное основание (бетон, металлокаркас) с помощью анкерных болтов или саморезов (в комплект не входят). В конструкции предусмотрены монтажные отверстия или зоны фиксации.

	Требования к товарам/услугам/работам
	Изделия должны быть новыми, выполнены с учётом действующих ГОСТ и СП. 

	Требования к упаковке
	Детали настила упаковываются в стрейч-плёнку. Мелкие метизы (заклёпки) упаковываются в пакет с замком Zip-Lock 70х100 мм. На упаковку наносится наклейка.

	Требования к доставке
	Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. 


Комплектация
Заезд на площадку модульного пандуса, нижний, нержавеющая сталь AISI 304, 60x960х404 мм – 1 шт.;
Паспорт изделия – 1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

–
