Техническое задание

Арт. 50527-18-2
Наименование объекта закупки

Поручни горизонтальной площадки модульного пандуса, сталь Ст3, D38 мм
Цель закупки 

Оборудование пандуса «Конструктор» двухсторонним ограждением в соответствии с                 СП 59.13330.2020, с целью обеспечения доступных условий при эксплуатации устройства людьми в инвалидных креслах.
Технические характеристики

	Описание объекта закупки
	Опорные устройства представляют элемент конструкции стационарного пандуса, состоящий из вертикальных стоек и двухуровневых поручней. Для обеспечения мобильности конструкции стойки имеют элементы крепления к несущей раме, а также скрытые втулки креплений поручней к другим элементам пандуса «Конструктор».                                             Поручни выполнены из стали, окрашены порошковой краской, не восприимчивы к погодным условиям, обладают антикоррозионными свойствами, что обеспечивает продолжительный срок эксплуатации. 
Изготовлены в соответствии с СП 59.13330.2020 и 
ГОСТ Р 51261-2022.

	Требования к марке стали
	С целью обеспечения высоких эксплуатационных характеристик и антивандальных свойств поручни должны быть изготовлены из стали не ниже Ст3. Стойки должны быть изготовлены из профильной трубы марки стали не ниже Ст3.

	Требование к конструкции поручня 
	Для обеспечения конструкционной прочности поручни изготавливаются из трубы диаметром 38 мм с толщиной стенки не менее 1,5 мм, стойки изготавливаются из профильной трубы 40х40 мм с толщиной стенки не менее       1,5 мм  крепёжный фланец, изготовленный из листовой стали марки не ниже Ст3, толщиной не менее 
3 мм. Для обеспечения безопасности рук конструктивно поручни должны быть изготовлены из цельной трубы. Не допускается сваривать поручни из обрезков труб и применять отдельные отводы.

	Требования к геометрическим размерам
	В соответствии с СП 59.13330.2020, высота нижнего элемента опорных поручней от поверхности пандуса должна быть не менее 700 мм и не более 710 мм, высота верхнего элемента не должна быть менее 900 мм и не должна превышать 910 мм. 
Габариты изделия должны быть не менее (ВхШхГ):
- высота: не менее 955 мм;
- ширина: не менее 1950 мм;
- глубина: не менее 75 мм.

	Требования к полировке поверхности и сварных швов
	Для обеспечения простоты санитарной обработки, поверхность отполирована промышленным способом и не имеет линейных или круговых следов от абразивного инструмента.  

	Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям
	Крепление поручня осуществляется посредством фланцев, изготовленных из стали марки не ниже Ст3. В виду того, что поручни испытывают преимущественно консольную нагрузку, размер каждого фланца должен быть не менее 80х80 мм, каждый фланец должен иметь не менее 4-х крепёжных отверстий диаметром 8 мм.

	Требования к товарам/услугам/работам
	Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП.

	Требования к исполнителю
	Не установлены.

	Требования к результатам
	Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу.


Комплектация
Поручни горизонтальной площадки модульного пандуса, сталь Ст3, D38 мм — (комплект);
Паспорт изделия — 1 шт. 

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

—
