Техническое задание

Арт. 50548-6

Наименование объекта закупки

Сушилка для рук сенсорная, мощностью 2000 Вт, АБС-пластик, белый

Цель закупки

Оборудование санитарно-гигиенических комнат в местах с большой или средней проходимостью людей, с целью соблюдения санитарных норм.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой электронное устройство, выполненное в антивандальном защитном корпусе из ABS пластика высокой прочности, оборудованное датчиком движения для обеспечения автоматического включения, при помещении рук в корзину устройства. Изделие, предназначено для сушки рук потоком тёплого воздуха. Электросушилка для рук оборудована скрытой панелью управления, обеспечивающей возможность выбора температурного режима воздушного потока холодный/теплый и включение/отключение питания устройства. Также зоне сушки рук устройство оборудовано неоновой подсветкой. Наличие защиты от перегрева двигателя обеспечит продолжительный срок эксплуатации. Электросушилка обладает высокой мощностью, низким уровнем шума, проста в монтаже и эксплуатации. Корпус изделия выполнен промышленным способом в травмобезопасном исполнении не имеет острых углов и стыков на поверхности. |
| --- | --- |
| Требования к функционалу | С целью обеспечения комфортных условий при эксплуатации, функционально устройство должно обеспечивать автоматическое включение тёплого/холодного потока воздуха, при помещении рук в корзину сушилки и автоматическое отключение при удалении рук из неё. При попадании влаги внутрь корпуса, устройство должно обеспечивать автоматическое отключение питания. |
| Требование к конструктивному исполнению | Конструктивно изделие должно быть выполнено в цельном защитном пластиковом корпусе. Для возможности комфортных условий при эксплуатации, левая часть корпуса должна быть оборудована скрытой панелью управления, содержащей: клавишный выключатель питания и клавишный выключатель, позволяющей выбрать температурный режим воздушного потока теплый/холодный. Доступ к панели управления осуществляется посредством нажатия на крышку. Корзина электросушилки должна быть оборудована ИК-датчиком активизирующем устройство при обнаружении рук в радиусе своего действия. С целью обеспечения безопасных условий при эксплуатации, а также сохранности изделия, устройство должно быть оборудовано скрытым датчиком воды, обеспечивающем автоматическое отключение от питания, при попадании влаги внутрь корпуса. С целью обеспечения сохранности, устройство должно быть оборудовано фильтром для сбора органических и неорганических загрязнений. Для обеспечения сбора воды, устройство должно быть оборудовано встроенным контейнером, с целью обеспечения эстетических условий, контейнер должен быть оснащён ёмкостью для наполнения ароматическим веществом. Для удаления скопившейся жидкости из встроенного поддона, изделие должно быть оборудовано сливным шлангом, расположенным в скрытой панели корпуса. |
| Требования к техническим характеристикам | Мощность: 2000 Вт Время сушки рук: до 10 секунд Материал корпуса: ABS пластик Цвет: белый Вес: 9,2 кг |
| Требования к размерам | В виду ограниченного места при установке габаритные размеры устройства не должны превышать (ВxШxГ): 700х300х220 мм. |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям | Монтаж электросушилки должен осуществляться посредством скрытых креплений на установочную панель. |
| Требования к товарам/услугам/работам. | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Сушилка для рук сенсорная, мощностью 2000 Вт, АБС-пластик, белый – 1 шт.

Комплект крепежа – 1 шт.

Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---