Техническое задание

Арт. 50546-DS1

Наименование объекта закупки

Комплект сенсорной дорожки (вариант 1)

Цель закупки

Для реабилитации и сенсорного развития как детей, так и взрослых.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой комплект, состоящий их трех модулей сенсорной дорожки.: Модуль сенсорной дорожки "Площадка" (Арт. 50546-Р1) Модуль сенсорной дорожки "Горка" (Арт. 50546-G1) Модуль сенсорной дорожки "Горка" (Арт. 50546-G2) Конструктивно каждый модуль состоит из деревянного каркаса, оборудованного полимерным покрытием в форме плитки. Для обеспечения эстетических свойств, модуль выполнен из экологически безопасных материалов: каркас из дерева с 2-х слойным защитным покрытием; плитка из пластифицированного ПВХ. Это обеспечивает долгий срок службы изделия и устойчивость к внешним воздействиям. Для обеспечения плотной стыковки модулей между собой, края основания каждого изделия имеют пазы, форма которых соответствует форме соединительных элементов, входящих в комплект изделия (в количестве 6-ти шт). Для предотвращения скольжения изделий по поверхности, основания модулей оборудованы угловыми резиновыми накладками. Дополнительные требования к модулям устанавливается в техническом задании в соответствии с артикулом. Конструкция сенсорной дорожки — модульная, поэтому, комбинируя различные виды модулей («площадка»/ «горка» / «ступенька»), можно составить дорожку любого размера и конфигурации, обеспечивая не только эффективное физическое развитие, но и разностороннее восприятие пространства. Сенсорная дорожка отличный тренажер для подвижных игр, развития тактильных ощущений, запоминания цветов, геометрических фигур, развития воображения. Сенсорные дорожки могут использоваться для тренировок и веселого времяпрепровождения, в санаторно-курортных учреждениях, реабилитационных центрах, детских развивающих центрах, детских дошкольных учреждениях и заведениях дополнительного образования. |
| --- | --- |
| Требования к размерам | В собранном виде размеры сенсорной дорожки, состоящий из трех модулей должны быть не менее (ВхШхГ): 101х450х1350мм. |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Модуль сенсорной дорожки "Площадка" (Арт. 50546-Р1) – 1 шт.

Модуль сенсорной дорожки "Горка" (Арт. 50546-G1) – 1 шт.

Модуль сенсорной дорожки "Горка" (Арт. 50546-G2) – 1 шт.

Соединительные элементы – 6 шт.

Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия --