Техническое задание

Арт. 50546-G2

Наименование объекта закупки

Модуль сенсорной дорожки «Горка» 450х450 мм

Цель закупки

Для реабилитации и сенсорного развития как детей, так и взрослых.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой элемент модульной сенсорной дорожки, выполненный в форме квадрата, с наклонной поверхностью, оборудованной тактильными фигурками. Угол наклона от горизонтальной поверхности 10 0. Конструктивно изделие состоит из деревянного каркаса, оборудованного полимерным покрытием в форме плитки. Для возможности развития тактильных ощущений и мелкой моторики, лицевая часть плитки оборудована фигурками различных форм (сфера, цилиндр, трава), размеров, цветовых исполнений и поверхностью. Для обеспечения эстетических свойств, модуль выполнен из экологически безопасных материалов: каркас из дерева с 2-х слойным защитным покрытием; плитка и тактильные фигурки из экологически чистого ПВХ. Это обеспечивает долгий срок службы изделия и устойчивость к внешним воздействиям. Для возможности соединения с модулями сенсорной дорожки различных видов, края основания имеют пазы, форма которых соответствует форме соединительных элементов, входящих в комплект изделия (в количестве 2-х шт). Для предотвращения скольжения изделия по поверхности, основание модуля оборудовано угловыми резиновыми накладками. Конструкция сенсорной дорожки — модульная, поэтому, комбинируя различные виды модулей («площадка»/ «горка» / «ступенька»), можно составить дорожку любого размера и конфигурации, обеспечивая не только эффективное физическое развитие, но и разностороннее восприятие пространства. Сенсорная дорожка отличный тренажер для подвижных игр, развития тактильных ощущений, запоминания цветов, геометрических фигур, развития воображения. Сенсорные дорожки могут использоваться для тренировок и веселого времяпрепровождения, в санаторно-курортных учреждениях, реабилитационных центрах, детских развивающих центрах, детских дошкольных учреждениях и заведениях дополнительного образования. |
| --- | --- |
| Требования к материалам | Для обеспечения высокой прочности изделия и эстетических свойств, все элементы каркаса модуля должны быть выполнены из фанеры толщиной не менее 10 мм и иметь 2-х слойное защитное покрытие лаком. Соединительные элементы должны быть выполнены из фанеры толщиной не менее 10 мм и иметь 2-х слойное защитное покрытие лаком. Противоскользящие накладки должны быть выполнены из резины толщиной не менее 3 мм. Для обеспечения высокой прочности, плитка должна быть выполнена из высококачественного ПВХ, для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик на истираемость окраска изделия должна быть выполнена в общей массе материала. Данное покрытие устойчиво к любым видам нагрузок, является износостойким и не требует специального ухода. Цвет покрытия – серый. Тактильные фигурки должны быть выполнены из экологически чистого и высокопрочного ПВХ. Цвет изделий: черный/коричневый/зеленый/синий/желтый. |
| Требования к конструкции изделия | Конструктивно изделие состоит из деревянного каркаса и тактильного полимерного покрытия в форме плитки, имеющего возможность замены необходимости. Каркас модуля представляет собой сборную конструкцию, состоящую их верхней пластины, нижней пластины и средней пластины; левой и правой боковин, выполненных из фанеры толщиной не менее 10 мм. Для обеспечения дополнительной прочности и устойчивости к нагрузкам, внутренняя часть каркаса должна быть усилена упорами, выполненными из фанеры толщиной не менее 10 мм. Для обеспечения травмобезопасности, конструкция верхней пластины должна обеспечивать надежную крепление ПВХ покрытия, конструкция нижней пластина должна обеспечивать надежную установку модуля на «ступеньке». Края нижней пластины (передний и задний) должны иметь пазы (по 2 каждый), которые обеспечивают плотную стыковку элементов модулей сенсорной дорожки между собой посредством специальных соединительных элементов. Соединительные элементы должны быть выполнены из фанеры толщиной не менее 10 мм, размером (ШхГ): 49х69 мм, и обеспечивать плотную стыковку модулей сенсорной дорожки. Количество соединительных элементов, входящих в комплект, не менее 2-х штук. С целью предотвращения скольжения изделия по поверхности, углы основания должны быть оборудованы резиновыми накладками. Сборка элементов каркаса модуля осуществляется посредством гаечного крепления. Конструкция изделия не имеет острых углов и является травмобезопасной. ПВХ покрытие представляет собой плитку 400х400 мм, с толщиной основы 5 мм. Для обеспечения заявленных функций, лицевая поверхность плитки должна быть оборудована тактильными фигурками различных форм, размеров, цветов и поверхностью. Тактильные фигурки Сфера: Изделие должно быть выполнено в форме сферы, диаметром не менее 50 мм, высотой не менее 20 мм, имеющей пупырчатую поверхностью. Основание сферы должно быть оборудовано штифтами диаметром не менее 5 мм, высотой не менее 5 мм, в количестве 4-х шт. Сфера малая: изделие должно быть выполнено в форме сферы, диаметром не менее 30 мм, высотой не менее 15 мм, с гладкой поверхностью. Основание малой сферы должно быть оборудовано штифтами диаметром не менее 5 мм, высотой не менее 5 мм, в количестве 3-х шт. Цилиндр: изделие должно быть выполнено в форме цилиндра, размером не менее (ШхГ): 60х32 мм, высотой не менее 15 мм, с многогранной поверхностью. Основание цилиндра должно быть оборудовано штифтами диаметром не менее 5 мм, высотой не менее 5 мм, в количестве 4-х шт. Трава: Изделие должно быть выполнено в форме квадрата, размером не менее 50х50 мм. Поверхность квадрата должна иметь тактильные элементы цилиндрической формы, с верхушкой в форме полусферы (трава). Высота травы с учетом основания должна быть 8 мм; 11 мм и 15 мм. Основание травы должно быть оборудовано штифтами диаметром не менее 5 мм, высотой не менее 5 мм, в количестве 5-ти шт. Для предотвращения нарушения целостности изделий в процессе эксплуатации штифты конструкционно должны быть объединены с фигуркой и не иметь видимых швов и соединений. Для обеспечения тактильной безопасности, тактильные фигурки не должно иметь острые углы и окончания. |
| Требования к геометрическим размерам модуля | Изделие должно быть выполнено промышленным способом размером не менее (ВхШхГ): 101х450х450мм. |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Модуль сенсорной дорожки «Горка» 450х450 мм – 1 шт.

Соединительные элементы – 2 шт.

Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия --