Техническое задание

Арт. 50546-S

Наименование объекта закупки

Модуль сенсорной дорожки «Ступенька» 450х450 мм

Цель закупки

Для реабилитации и сенсорного развития как детей, так и взрослых.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой элемент модульной сенсорной дорожки, выполненный в форме квадрата. Функционально «ступенька» предназначена для установки на ее поверхности модулей сенсорной дорожки, с целью построения конфигураций различной высоты. Для обеспечения эстетических свойств, модуль выполнен из экологически безопасных материалов - дерево с 2-х слойным защитным покрытием. Это обеспечивает долгий срок службы изделия и устойчивость к внешним воздействиям. Для возможности соединения с модулями сенсорной дорожки различных видов, края основания имеют пазы, форма которых соответствует форме соединительных элементов, входящих в комплект изделия (в количестве 2-х шт). Для предотвращения скольжения изделия по поверхности, основание модуля оборудовано угловыми резиновыми накладками. Конструкция сенсорной дорожки — модульная, поэтому, комбинируя различные виды модулей («площадка»/ «горка» / «ступенька»), можно составить дорожку любого размера и конфигурации, обеспечивая не только эффективное физическое развитие, но и разностороннее восприятие пространства. Сенсорная дорожка отличный тренажер для подвижных игр, развития тактильных ощущений, запоминания цветов, геометрических фигур, развития воображения. Сенсорные дорожки могут использоваться для тренировок и веселого времяпрепровождения, в санаторно-курортных учреждениях, реабилитационных центрах, детских развивающих центрах, детских дошкольных учреждениях и заведениях дополнительного образования. |
| --- | --- |
| Требования к материалам | Для обеспечения высокой прочности изделия и эстетических свойств, все элементы каркаса модуля и соединительные элементы должны быть выполнены их фанеры толщиной не менее 10 мм и иметь 2-х слойное защитное покрытие лаком. Противоскользящие накладки должны быть выполнены из резины толщиной не менее 3 мм. |
| Требования к конструкции изделия | Изделие представляет собой сборную конструкцию, состоящую их верхней пластины, нижней пластины (основания) и боковин. Для устойчивости к нагрузкам, все элементы должны быть выполнены из фанеры толщиной не менее 10 мм. Для обеспечения травмобезопасности, конструкция верхней пластины должна обеспечивать надежную установку модуля «горки» / «площадки. Края основания должны иметь пазы (по 2 каждый), которые обеспечивают плотную стыковку элементов модулей сенсорной дорожки между собой посредством специальных соединительных элементов. Соединительные элементы должны быть выполнены из фанеры толщиной не менее 10 мм, размером (ШхГ): 49х69 мм, и обеспечивать плотную стыковку модулей сенсорной дорожки. Количество соединительных элементов, входящих в комплект, не менее 2-х штук. С целью предотвращения скольжения изделия по поверхности, углы основания должны быть оборудованы резиновыми накладками. Сборка элементов модуля осуществляется посредством гаечного крепления. Конструкция изделия не имеет острых углов и является травмобезопасной. |
| Требования к геометрическим размерам | Изделие должно быть выполнено промышленным способом размером не менее (ВхШхГ): 88х450х450мм. |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Модуль сенсорной дорожки «Ступенька» 450х450 мм – 1 шт.

Соединительные элементы – 2 шт.

Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия --