Техническое задание

Арт. 57705
Наименование объекта закупки

Парковая скамья с подлокотниками и интегрированным местом для инвалидной коляски, комбинированная, сталь с порошковым покрытием, черная

Цель закупки 
Оборудование места отдыха для МГН.
Технические характеристики

	Описание объекта закупки
	Скамья разработана для комфортного отдыха людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Конструкция имеет два посадочных места для посетителей, включая людей передвигающихся с помощью костылей либо тростей и одно место для возможности размещения людей на креслах-колясках.   Наличие подлокотников обеспечивает надежную опору при пересаживании с кресла-коляски и посадке/вставании. 

Скамья представляет собой сборную конструкцию, состоящую из 3-х секций. Поставляется в разобранном виде, для удобства транспортировки.  Конструктивно каждая секция состоит из металлического каркаса и пластикового настила для лавок. 
Скамья выполнена во всепогодных условиях, устойчива к любым видам осадков, погодным изменениям и имеет защиту от ультрафиолетового излучения, не выцветает. 
Конструкция изделия не имеет острых углов и является травмобезопасной. Сборка секций между собой осуществляется посредством болтового соединения.
Монтаж скамьи к поверхности осуществляется посредством анкерных болтов. 

	Требования к маркам используемых материалов
	Для обеспечения прочности конструкции и высоких эксплуатационных свойств металлический каркас изделия должен быть изготовлены из конструкционной стали Ст08пс и Ст3пс, с покраской порошково-полимерным способом, для обеспечения антикоррозионных свойств и устойчивости к погодным условиям.  Цвет окраски – черный.                                                                                                            
Для обеспечения эстетических качеств и устойчивости к погодным условиям, настил сиденья и спинки должен быть выполнен из ПВХ доски толщиной не менее 20 мм, шириной не менее 70 мм.  Цвет настила – шоколад.

	Требование к конструкции скамьи
	Изделие представляет собой сборную конструкцию, состоящую из 3-х секций. Конструктивно каждая секция представляет собой цельносварной металлический каркас, оборудованный пластиковым настилом. Две крайние секции должны быть выполнены в форме сиденья со спинкой; центральная секция, представляет собой спинку, предназначенную для соединения крайних секций и адаптации места для человека в кресло-коляске. 
Для обеспечения прочности конструкции и высоких эксплуатационных характеристик: элементы металлического каркаса секций должны быть выполнены из Лист Ст08пс 3мм х/к и Лист Ст3пс 5,0мм г/к. 
Для обеспечения устойчивости конструкции и надежного монтажа, металлический каркас боковых секций должен быть оборудован фланцами, в количестве 4-х шт (каждая секция), выполненными из Лист Ст08пс 3,0мм и имеющими по одному монтажному отверстию. Размер фланца не менее (ШхГ): 75х85. 

Для обеспечения комфорта и долговечности использования, настил сиденья и спинки должен быть изготовлен из ПВХ доски толщиной не менее 20 мм, шириной не менее 70 мм. Внешние края досок по периметру имеют фаску скруглением R 5 мм.

	Требования к размерам
	Изделие должно быть выполнено промышленным способом, для обеспечения комфортных условий при эксплуатации: 

- Размеры скамьи не менее (ВхШхГ): 850х2320х690 мм
- Размер сиденья не менее (ШхГ): 510х460
- Высота сиденья от поверхности пола не менее: 450 мм
- Размер спинки не менее (ВхШ): 230х2255 мм
- Размер места для инвалидной коляски не менее (ШхГ): 1020х540 мм

	Требование к монтажу
	Изделие крепится к поверхности через монтажные отверстия фланцев посредством анкерных болтов, в кол-ве 8-ми шт.

	Требования к товарам/услугам/работам
	Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП

	Требования к исполнителю
	Не установлены.

	Требования к результатам
	Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. 


Комплектация
Парковая скамья с подлокотниками и интегрированным местом для инвалидной коляски, комбинированная, сталь с порошковым покрытием, черная – 1 шт.;
Паспорт изделия – 1 шт.
Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия 

–
2

