Техническое задание

Арт. 57705-1
Наименование объекта закупки

Парковая скамья с интегрированным местом для инвалидной коляски, комбинированная, сталь с порошковым покрытием, черная

Цель закупки 
Оборудование места отдыха для МГН.
Технические характеристики

	Описание объекта закупки
	Скамья разработана для комфортного отдыха людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, а также для всех категорий посетителей.
Конструкция имеет два посадочных места для посетителей, включая людей, передвигающихся с помощью костылей либо тростей, а также предусматривает достаточное пространство для комфортного размещения.
Скамья представляет собой сборную конструкцию, состоящую из двух основных секций (сиденье и спинка), соединённых между собой посредством болтовых соединений. Поставляется в разобранном виде для удобства транспортировки.
Изделие выполнено во всепогодном исполнении, устойчиво к любым видам осадков, перепадам температур и ультрафиолетовому излучению, не выцветает.
Конструкция изделия не имеет острых углов и является травмобезопасной. 
Монтаж скамьи к поверхности осуществляется посредством анкерных болтов через монтажные фланцы. 

	Требования к маркам используемых материалов
	Для обеспечения прочности конструкции и высоких эксплуатационных свойств металлический каркас изделия должен быть изготовлен из конструкционной стали Ст08пс (для листовых элементов) и Ст3пс (для труб и фланцев), с последующей покраской порошково-полимерным способом для обеспечения антикоррозионных свойств и устойчивости к погодным условиям. Цвет окраски — чёрный (RAL 9005).
Для обеспечения эстетических качеств и устойчивости к погодным условиям настил сиденья и спинки должен быть выполнен из ПВХ доски толщиной не менее 20 мм, шириной не менее 70 мм. Цвет настила — шоколадный.

	Требование к конструкции скамьи
	Изделие представляет собой сборную конструкцию, состоящую из двух основных сборочных единиц: 

1) Каркас сиденья — цельносварная металлическая рама, оборудованная пластиковым настилом.
2) Каркас спинки — цельносварная металлическая рама, оборудованная пластиковым настилом.

Секции соединяются между собой посредством болтовых соединений.

Для обеспечения прочности конструкции и высоких эксплуатационных характеристик элементы металлического каркаса должны быть выполнены из:

- труба профильная (Ст3: 30×30×1,5 мм) — для несущих элементов каркаса;
- листовая сталь (Ст3пс: 5,0 мм) — для изготовления монтажных фланцев.

Для обеспечения устойчивости конструкции и надёжного монтажа металлический каркас должен быть оборудован фланцами (толщина 5 мм), в количестве не менее 4-х штук (по 2 на каждый каркас), с монтажными отверстиями для анкерных болтов.

Для обеспечения комфорта и долговечности использования настил сиденья и спинки должен быть изготовлен из ПВХ доски толщиной 20 мм, шириной 70 мм. Внешние края досок по периметру должны иметь фаску со скруглением R 5 мм.

Подлокотники не предусмотрены.

	Требования к размерам
	Изделие должно быть выполнено промышленным способом, для обеспечения комфортных условий при эксплуатации: 

- Размеры скамьи не менее (ВхШхГ): 840х2030х575 мм
- Размер одного сиденья не менее (ШхГ): 480х400 мм
- Высота сиденья от поверхности пола не менее: 432 мм
- Размер спинки скамьи не менее (ВхШ): 340х2030 мм
- Размер места для инвалидной коляски не менее (ШхГ): 1070х415 мм

	Требование к монтажу
	Изделие крепится к поверхности через монтажные отверстия фланцев посредством анкерных болтов, в кол-ве 8-ми шт.

	Требования к товарам/услугам/работам
	Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП

	Требования к исполнителю
	Не установлены.

	Требования к результатам
	Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. 


Комплектация
Парковая скамья с интегрированным местом для инвалидной коляски, комбинированная, сталь с порошковым покрытием, черная – 1 шт.;
Паспорт изделия – 1 шт.
Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия 

–
2

