Техническое задание

Арт. 52342-2
Наименование объекта закупки
Поручень-опора мягкая для спины МГН в санитарно-гигиенические комнаты, ширина 650 мм глубина 430 мм

Цель закупки 

Для оборудования объектов в целях доступности для маломобильных групп населения с нарушениями опорно-двигательного аппарата в рамках программы «Доступная среда».  
Технические характеристики

	Описание объекта закупки
	Изделие представляет собой эргономичное опорное устройство для адаптации санитарно-гигиенических помещений с целью обеспечения дополнительной опоры и стабилизации корпуса для маломобильных пользователей при пользовании унитазом. Данные модели поручней изготавливаются нержавеющей стали с последующей порошковой покраской, что повышает их эксплуатационные характеристики и позволяет использовать изделие на открытом воздухе и в помещениях с повышенной влажностью. 
Соответствует требованиям СП 59.13330.2020 и                                     ГОСТ Р 51261-2022.

	Требования к используемым материалам
	Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик и антивандальных свойств все элементы конструкции должны быть изготовлены из нержавеющей стали марки AISI 304 и иметь порошковое матовое покрытие. Цвет окраски – черный.
Для удобства пользования, поручень оборудован мягким валиком, выполненным из искусственной кожи на основе фанеры и поролона, обеспечивающем комфортную опору для спины.

	Требование к конструкции поручня 
	Конструктивно поручень представляет собой прямолинейный поручень с загнутыми травмобезопасными окончаниями и оборудованный опорным валиком.  
В виду обеспечения высокой прочности, поручень должен быть выполнен из нержавеющей трубы диаметром не менее 38 мм с толщиной стенки не менее 1,5 мм. 
Для обеспечения прочного монтажа и устойчивости к нагрузкам, окончания поручня должны быт обрадованы фланцами в количестве, выполненными из нержавеющей стали марки не ниже AISI 304, толщиной не менее 3 мм, диаметром не менее 80 мм. Для обеспечения эстетических качеств, каждый фланец после крепления изделия, должен закрываться декоративной накладкой. 

	Требования к размерам
	Поручни должны быть изготовлены промышленным способом и иметь габаритные размеры (ВxШxГ): 150х650х431 мм;

Для обеспечения комфортных условий при эксплуатации размеры валика: (ВxШxГ): 150х360х250 мм. 

Доступный отступ от стены 325 мм.

	Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям
	Крепление поручня осуществляется посредством фланцев в количестве 2-х шт., изготовленных из стали нержавеющей стали марки AISI 304, толщиной не менее 3 мм и имеющей не менее 4-х монтажных отверстий диаметром 6 мм (каждый).

	Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения
	Не установлены.

	Требования к товарам/услугам/работам
	Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП

	Требования к результатам
	Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. 


Комплектация

Поручень-опора мягкая для спины МГН в санитарно-гигиенические комнаты, ширина 650 мм глубина 430 мм – 1 шт.;
Паспорт изделия -1 шт.
Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

–
2

