 Техническое задание

Арт. 51891-2
Наименование объекта закупки

Индукционная система «UltraSonic» с дисплеем, черная
Цель закупки 

Обеспечение беспрепятственного восприятия голосовой информации, в рамках программы «Доступная среда». 
Технические характеристики

	Описание объекта закупки


	Устройство предназначено для усиления восприятия информации в зоне получения услуг людям с нарушениями по слуху (использующих слуховые аппараты) в ограниченном пространстве и при большом скоплении людей, а также наличии посторонних звуков или преграды между собеседниками. 

Индукционная система представляет собой устройство в цельном пластиковом защитном корпусе с панелью управления, расположенной в задней части, и электронными компонентами, скрытыми внутри корпуса. С целью обеспечения упрощённой работы оператора с устройством, оно оборудовано электромагнитным измерителем в низкочастотном диапазоне, с целью контроля эффективности работы индукционного контура, а также уровня заряда аккумулятора. Индукционная система имеет встроенный высокочувствительный микрофон и аккумулятор, обеспечивающий непрерывную автономную работу в течении 4-х часов.  Для установки корпуса в вертикальном положении система имеет разборную подставку, изготовленную из прозрачного пластика.

	Требования к функционалу
	Устройство должно обеспечивать - трансляцию звукового потока через встроенный микрофон посредством магнитного поля.

Устройство должно обеспечивать отображение информации о мощности тока индукционной петли.

Устройство должно обеспечивать отображение напряжения встроенной аккумуляторной батареи на цифровом дисплее.

Разрядность цифрового измерителя должна иметь не менее 4-х показателей, с точностью определения мощности тока до 0,001А и напряжения аккумуляторной батареи до 00,01В. 

Устройство должно иметь кнопки включения и отключения.
Устройства должно иметь отдельное зарядное устройство.
Устройство должно иметь встроенный высокочувствительный микрофон. 

Устройство должно иметь встроенный аккумулятор, обеспечивающий непрерывную автономную работу в течении 4-х часов.

	Требования к конструктивному исполнению
	Устройство должно быть выполнено в цельном пластиковом защитном корпусе, изготовленном из ABS пластика. Цвет – чёрный. Устройство должно быть оборудовано микрофоном с чувствительностью -60+-3 дБ; разъёмом для подключения внешнего блока питания AC 220 - DC 15, 1 А. С целью обеспечения упрощённой работы оператора с устройством, оно оборудовано электромагнитным измерителем в низкочастотном диапазоне, с целью контроля эффективности работы индукционного контура, а также уровня заряда аккумулятора. С целью обеспечения достаточного пространства для отображения цифровой информации размер модуля должен быть не менее чем 23 мм по высоте и не менее 47 мм по ширине, высота цифр, отображающихся на табло, должна быть не менее 7 мм для обеспечения комфортного восприятия информации.

	Технические характеристики


	Чувствительность микрофона: от -60 до -3 дБ

Внешний блок питания: AC 220 DC 15, 1 А

Максимальная выходная мощность: 7 Вт
Потребляемая мощность: 12В
Встроенный Ni-MH аккумулятор, 12 В

Степень защиты: IP 54
Диапазон рабочих температур: 0-40°С

Диапазон температур для транспортировки: от -20 до +40 С

Площадь покрытия: 1,2 м2 в рабочем диапазоне 1кГц

Вес изделия: не более 0,7 кг

	Требования к габаритным размерам
	В виду использования системы в зоне с ограниченным пространством, размеры устройства должны быть не менее (ВхШхГ): 205х280х35 мм.

	Требования к креплениям
	Для обеспечения свободного пространства рабочей зоны оператора система имеет крепление - разборную подставку, для установки корпуса в вертикальном положении, изготовленную из прозрачного оргстекла.

	Требования к исполнителю


	Не установлены

	Требования к результатам


	Портативная индукционная система поставляется настроенной и полностью готовой к работе.





Комплектация

Индукционная система «UltraSonic» с дисплеем, черная - 1 шт.;
Блок питания 220-15 Вольт - 1 шт.;
Подставка для установки на стол – 1 шт.;
Пиктограммы доступности помещения - 2 шт.;
Упаковка - 1 шт.;
Паспорт изделия - 1 шт.
Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

--

2

