Техническое задание

Арт. 52342T
Наименование объекта закупки
Поручень-опора телескопическая с подушкой для спины МГН в санитарно-гигиенические комнаты

Цель закупки 

Для оборудования объектов в целях доступности для маломобильных групп населения с нарушениями опорно-двигательного аппарата в рамках программы «Доступная среда».  
Технические характеристики

	Описание объекта закупки
	Изделие представляет собой эргономичное опорное устройство для адаптации санитарно-гигиенических помещений с целью обеспечения дополнительной опоры и стабилизации корпуса для маломобильных пользователей при пользовании унитазом. Данная модель поручня изготавливается из конструкционной стали с последующей порошковой покраской. Телескопическая конструкция позволяет регулировать высоту и вылет поручня, обеспечивая комфортную адаптацию под индивидуальные потребности пользователя. Поручень оборудован мягким валиком для поддержки спины. Соответствует требованиям 
СП 59.13330.2020 и ГОСТ Р 51261-2022.

	Требования к используемым материалам
	Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик и антивандальных свойств все металлические элементы конструкции должны быть изготовлены из конструкционной стали марки не ниже Ст09г2с (для несущих деталей) и Ст3 (для труб) с последующим порошково-полимерным покрытием черного цвета (RAL 9005). Толщина красящего слоя должна быть не менее 250 мкм для обеспечения антикоррозийных свойств. 
Для удобства пользования, поручень оборудован мягким валиком, выполненным из искусственной кожи на основе фанеры и поролона, обеспечивающим комфортную опору для спины. Фланцы и пятаки изготовлены из конструкционной стали.

	Требование к конструкции поручня 
	Конструктивно поручень представляет собой телескопическую регулируемую конструкцию, состоящую из следующих основных элементов:
— поручня, изготовленного из трубы круглого сечения;
— стакана телескопического механизма, обеспечивающего регулировку высоты и вылета;
— фланцев для крепления к стене и полу (2 шт.);
— пластин и заглушек, обеспечивающих надёжную фиксацию элементов;
— пружинных кнопочных фиксаторов, обеспечивающих ступенчатую регулировку;
— напольных декоративных пятаков D38 мм;
— мягкого валика для поддержки спины.
В виду обеспечения высокой прочности, поручень должен быть выполнен из стальной трубы диаметром не менее 32 мм с толщиной стенки не менее 1,2 мм. Стакан телескопического механизма — из трубы диаметром 38 мм, толщиной стенки 2,0 мм. 
Для обеспечения прочного монтажа и устойчивости к нагрузкам, окончания поручня оборудованы фланцами, выполненными из листовой стали толщиной не менее 3 мм. Для обеспечения эстетических качеств и антивандальных свойств, каждый фланец должен иметь порошковое покрытие.

	Требования к размерам
	Поручень должен быть изготовлен промышленным способом и иметь габаритные размеры (ВхШхГ): 150х655х350 мм – в собранном виде. 

Для обеспечения комфортных условий при эксплуатации размеры валика должны быть не менее (ВхШхГ): 150х650х321 мм.

Доступный отступ от стены: от 285 до 410 мм (регулируемый).

	Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям
	Крепление поручня осуществляется посредством фланцев в количестве 2-х шт., изготовленных из стали нержавеющей стали марки AISI 304, толщиной не менее 3 мм и имеющей не менее 4-х монтажных отверстий диаметром 6 мм (каждый).

	Требования к товарам/услугам/работам
	Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП.

	Требования к результатам
	Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. 


Комплектация

Поручень-опора телескопическая с подушкой для спины МГН в санитарно-гигиенические комнаты – 1 шт.;
Паспорт изделия – 1 шт.
Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

–
2

