Техническое задание
Арт. 70000
Наименование объекта закупки

Светово-звуковое табло вызова пациента «НЕ ВХОДИТЬ/ВХОДИТЕ», черный

Цель закупки 

Система предназначена для оборудования кабинетов с целью оповещения глухих и слабослышащих людей, а также для дублирования звуковой информации в визуальной форме для людей с нарушениями слуха в доступной для них форме восприятия информации.

Технические характеристики
	Описание объекта закупки
	Изделие представляет собой светозвуковое табло «Занято / Свободно» с дистанционным радиочастотным управлением. Система предназначена для оборудования кабинетов (врачей, специалистов, переговорных, административных помещений) с целью информирования посетителей о текущем состоянии кабинета.
Табло монтируется на стене перед входом в кабинет. Управление осуществляется с помощью радиопультов (2 кнопки), находящихся внутри кабинета. В исходном состоянии (при включении питания) табло находится в режиме ожидания либо отображает состояние «Свободно» (зелёная подсветка). При нажатии на кнопку «А» пульта включается красное свечение («Занято») и воспроизводится соответствующий звуковой сигнал; при нажатии на кнопку «В» красное свечение отключается, возобновляется зелёное свечение («Свободно»).
С целью упрощенной работы персонала с устройством на корпусе предусмотрены кнопки дискретной регулировки громкости и клавиша включения питания. Для загрузки звуковых файлов (речевых или тональных сигналов) на корпусе имеется интерфейс Micro-USB.
Устройство предназначено для оснащения кабинетов с целью адаптации как для людей с нарушениями слуха в рамках программы «Доступная среда», так и для людей без ограничения здоровья.


	Светозвуковое табло

	Требование к материалам изготовления
	Для обеспечения соответствия визуальных и эстетических качеств, а также высоких эксплуатационных характеристик корпус изделия должен быть выполнен из алюминиевого профиля с пластиковой вставкой для размещения антенны. Корпус должен иметь технологическую прорезь для доступа к USB-разъёму.

	Требования к конструктивному исполнению
	Конструктивно изделие состоит из следующих элементов:
— алюминиевого корпуса (профиль), выполняющего функцию несущей основы и теплотвода для электронных компонентов;
— платы управления с радиочастотным приёмником (315 МГц), усилителем звука и контроллером светодиодной индикации;
— двух динамиков (2×5 Вт) для воспроизведения звуковых сигналов;
— светодиодной ленты двухцветной (красное и зелёное свечение);
— блока питания, преобразующего сетевое напряжение 230 В в постоянное 12 В;
— клавиши включения питания на корпусе;
— двух кнопок дискретной регулировки громкости (увеличение / уменьшение);
— разъёма Micro-USB для загрузки звуковых файлов;
— пластиковой вставки под антенну радиочастотного приёмника.

Все электрические соединения выполняются монтажными проводами, соответствующими требованиям электробезопасности.

	Требования к габаритным размерам
	С целью обеспечения удобства монтажа и эстетичного внешнего вида габаритные размеры изделия должны быть не менее (ВхШхГ): 123х470х36 мм

	Требования к техническим характеристикам
	Питание от сети: 230 В, 50 Гц

Потребляемая мощность: не более 18 Вт

Тип управления: дистанционный, радиочастотный (2 кнопки)

Радиочастота: 315 МГц

Радиус действия пульта: до 20 м в помещении

Индикация состояния: двухцветная (зелёный / красный)

Звуковое сопровождение:
есть (речевые или тональные сигналы)

Регулировка громкости: дискретная (2 кнопки на корпусе)

Интерфейс загрузки звуков: Micro-USB (на корпусе)

Количество динамиков: 2 шт.

Мощность звукового канала: 2×5 Вт

Тип источника свечения: светодиодная лента (12 В)

	Требования к цветовому исполнению
	Для обеспечения комфортного визуального восприятия информации:
— в исходном состоянии (дежурный режим) табло должно иметь зелёное свечение, символизирующее состояние «Свободно / Войдите»;
— при нажатии на кнопку «А» (активация) табло должно переключаться на красное свечение, символизирующее состояние «Занято / Не входить», и воспроизводить соответствующий звуковой сигнал;
— при нажатии на кнопку «В» (деактивация) красное свечение должно отключаться, табло возвращается в исходное состояние (зелёное свечение).

Цвет корпуса – чёрный (RAL 9005), окрашенный порошково-полимерным способом.

	Требование к монтажу визуально-информационного табло
	Монтаж устройства осуществляется на вертикальную поверхность (стену) внутри помещения. Способ крепления — настенный (через проушины или монтажные отверстия в корпусе). Высота установки должна обеспечивать комфортное визуальное восприятие информации (рекомендуется 1,5–1,7 м от уровня пола).

	Блок управления и пульт

	Требования к конструктивному исполнению
	Блок управления интегрирован внутри корпуса табло. Выносных блоков активации не предусмотрено. Управление осуществляется с помощью портативных радиопультов.

	Требования к техническим характеристикам пульта ДУ
	Тип управления: радиоканальный (одноканальный с двумя кнопками)

Радиочастота: 315 МГц

Радиус действия: до 20 м в помещении

Напряжение питания пульта: DC 12 В

Источник питания пульта: 1 батарейка типоразмера А23 (12 В)

Количество кнопок: 2 (кнопка «А» — включение красного сигнала, кнопка «В» — выключение)

	Требования к безопасности
	Проводящие кабели должны быть защищены изоляционным материалом – ПВХ пластиком. 
Класс электрозащиты – не ниже II (двойная изоляция).
Эксплуатация изделия допускается только внутри помещений при температуре от 0 до +40 °C и относительной влажности до 80% (без конденсата).

	Требования к исполнителю 
	Не установлены.

	Требования к результатам
	Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу.


Комплектация
Светово-звуковое табло вызова пациента «НЕ ВХОДИТЬ/ВХОДИТЕ», черный — 1 шт.;
Пульт дистанционного управления — 1 шт.;
Сетевой кабель питания (с вилкой) — 1 шт.;
Паспорт изделия — 1 шт.
Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2- х лет

Особые условия
—
2

